試験機器の管理に関する手順書

試験課題名：

UMIN番号：

記載されている項目はなるべく記載して下さい。ただし、内容として記載されているのはあくまでも例文なので実施体制等にあわせて修正して下さい。「＊」に注意事項が書いてあるので参考にして下さい。。

研究責任医師：

版　作成日　　　　年　　　月　　　日

# 目的及び適用範囲

本手順書は、研究責任者が、試験機器の授受、保管・管理、未使用試験機器の返却等を適切に行うための手順及びその他必要な事項を定めるものである。

# 試験機器管理者

試験機器の保管、管理の責任を有するものをいう。本研究では、研究責任医師が担当する。

# 試験機器の概要

＊要記載

# 3.1名称

# 3.2形状、構造及び寸法

# 3.3滅菌

# 包装仕様

# 4.1ラベル【例示】

試験機器の外箱及び内包に以下のラベル表示がされている。

試験用　　　　　　製造番号又は製造記号

原材料名又は識別記号

＜注意＞

・未使用機器は破棄せずに返却してください。

・本試験以外には絶対使用しないで下さい。

使用期限：　2010年XX月

保存条件：　高温、多湿、直射日光を避けて保管すること

研究責任医師の氏名・職名・住所

# 4.2包装形態

＜内包＞

＜外箱＞

# 保存条件

＊要記載

# 試験に関係する医師等に対するガイダンス

＊要記載

# 6.1禁忌

# 6.2警告

# 6.3注意

一般的な注意

準備上の注意

# 試験機器の管理方法

# 7.1試験機器の入手

研究責任医師は○○より、○○費で試験機器の提供を受ける。

# 7.2試験機器の納入準備及び依頼

    - 研究責任医師は、試験機器の製造年月日、製造方法、製造数量等の製造に関する記録及び試験機器の安定性等の品質に関する市嫌悪記録等GCP第35条第5項第1号に規定された記録に準ずる書類を入手する。

    - 研究責任医師は、「試験機器納入依頼書（様式1）」により○○に試験機器納入を依頼する。

＊予め入手可能な書類について特定しておく。

# 7.3試験機器の納入

- 試験機器管理者は、試験機器納入時までに当該実施医療機関の試験機器の使用状況及び出納を管理するための参考書式「試験機器管理表」を修正し作成する。

- 試験機器管理者は、「試験機器納入書（様式2）」と提供された試験機器の数量及び試験機器に損傷等がないかを確認し、問題がなければ必要項目を「試験機器管理表」に記載し、以後の試験機器の出納を管理する。

- 試験機器管理者は、「試験機器受領書（様式3）」を○○へ返却する。また、研究責任医師は、「試験機器納入書（様式2）」を適切に保存する。

＊必ずしも様式1-3を用いる必要はないが、代わりとなる書類は必ず作成し残しておくこと。

# 7.4試験機器の追加納入

試験機器管理者は、試験機器の追加納入が必要となった場合、7.1.及び7.2．に準じて手続きを行う。

# 7.5試験機器の保管・管理

保管場所：

試験機器管理者は本手順書5.の保存条件に従い、試験機器を適切に保管・管理する。

# 7.6試験機器の保守点検

＊機器の特性を踏まえ、保守点検に関する計画を策定し、適切に行うことを規定すること。

# 7.7試験機器出庫の準備

研究責任医師は、最初の被験者の同意取得日までに、研究分担医師に対し、安全使用のための研修を行うこと。また、試験機器の出庫指示等の方法を関係者と相談の上、決定する。

＊関係者は誰を指すのか、具体的に明記する

＊出庫指示の手順は以下に明記する。

# 7.8試験機器の出庫

- 試験機器管理者は、研究責任医師又は研究分担医師より使用予定を確認後、試験機器を出庫する。その際、「試験機器管理表」に必要事項を記載する。

- 試験機器管理者は、試験機器の出庫にあたり試験実施計画書からの逸脱が判明した場合は、速やかに関係者と情報共有を行う。

＊関係者は誰を指すのか、具体的に明記する

# 7.9未使用試験機器の取扱い

- 試験機器管理者は、未使用試験機器を、○○に返却するまでの期間、他の試験機器と区分して保管し、廃棄･処分は行わない。

- 試験機器管理者は、未使用試験機器を紛失、廃棄･処分した場合、その数量･理由等を「試験機器管理表」に記載する。

# 7.10使用済試験機器の取扱い

- 被験者に使用するために内包を破いた試験機器（以下、「使用済試験機器」という）（外箱、内包を除く）は、使用後適切に管理される。また、使用済試験機器の外箱及び内包については、試験終了後まで保管し、廃棄･処分は行わない。

- 試験機器管理者は、使用済試験機器を廃棄・処分した場合、その数量・理由等を「試験機器管理表」に記載する。

# 7.11未使用試験機器及び使用済試験機器の外箱及び内包の返却

臨床研究終了後に、疾病の診断、治療もしくは予防を目的として使用されることがないようにする必要がある。具体的には以下の手順にて返却を行う。

- 研究終了後、試験機器管理者は、未使用試験機器及び使用済試験機器の数量と「試験機器管理表」に記載の数量との整合性を確認する。なお、盲検下で実施する試験の場合は、数量の確認後、未使用試験機器の外箱及び使用済試験機器をシールにて封じ、割印をする。

- 試験機器管理者は、試験機器の数量に矛盾が生じた場合は、その理由について確認し、「試験機器管理表」に記録する。

- 研究責任医師及び試験機器管理者は、試験機器の返却にあたり「試験機器返却書（返却・紛失・破棄報告書）（様式4）」を作成する。

- 研究責任医師は、未使用試験機器及び使用済試験機器を○○に返却する。その際、試験機器の外箱及び内包等に被験者氏名及びカルテ番号等、○○が容易に被験者を特定できるような情報が記載されている場合は、マスキング等で判読不能となるようにする。

- 研究責任医師は、○○から送付される「試験機器回収書（様式5）」を受領し、適切に保存する。

- ＊必ずしも様式4-5を用いる必要はないが、代わりとなる書類は必ず作成し残しておくこと。

# 不良やその他問題が認められた試験機器の返却

＊要記載、問い合わせ先、不具合報告の必要性など

# 本手順書からの逸脱時の対応

- 本手順書からの逸脱については、倫理委員会に報告を行うと共に、専任の特定臨床研究において用いられる医薬品等の管理を行う者とも情報共有を行う。

# 資料等の保存

研究責任医師は、別途定める「記録の保存に関する手順書」に従い、本手順書に規定された手順に係る様式及び関連資料を保存する。試験終了報告書提出時に管理表の写しを添付する。

＊「記録の保存に関する手順書」の作成方針に併せて記載を修正して下さい。

# 改訂履歴

| 版番号 | 改訂日 | 改訂理由／内容 |
| --- | --- | --- |

様式1

年　　　月　　　日

試験機器納入依頼書

殿

研究責任医師

（医療機関名）

（氏名）

試験機器について、下記の通り搬入指示願います。

記

- 試験課題名：

試験機器名：

数　量：

搬入希望日時：　　　　年　　月　　日　　　時～　　時

以上

様式2

年　　　月　　　日

試験機器納入書

（医療機関名）

研究責任医師　（氏名）　　　　殿

試験機器管理者　（氏名）　　　　殿

○○

（名称）

下記の通り試験機器を納入致します。

記

試験課題名：

研究責任医師名：

納入試験機器：

以上

様式3

年　　　月　　　日

試験機器受領書

殿

（医療機関名）

研究責任医師　（氏名）

試験機器管理者　（氏名）

下記の通り試験機器を受領致しました。

記

試験課題名：

受領試験機器：

以上

様式4

年　　　月　　日

試験機器返却書

（返却・紛失・破棄報告書）

殿

（医療機関名）

研究責任医師　（氏名）

試験機器管理者　（氏名）

下記のとおり試験機器の返却・紛失・破棄を報告致します。

記

試験課題名：

返却・紛失・廃棄試験機器：

＊紛失・廃棄（外箱、内包を含む）の場合は理由を記載して下さい。

＊＊試験機器に不良やその他問題が認められた場合は、シリアル番号を記載して下さい。

以上

様式5

年　　　月　　　日

試験機器回収書

（医療機関名）

研究責任医師　（氏名）　　　　　殿

試験機器管理者　（氏名）　　　　　殿

試験機器提供者

（名称）

下記のとおり試験機器を回収致しました。

記

試験課題名：

研究責任医師名：

回収試験機器：

以上

（参考様式）

- 試験機器管理表

- 試験課題名（UMIN番号）：

| 試験機器名： | 試験機器製造記号／番号 ： | 貯法： |
| --- | --- | --- |
| 医療機関名： 研究責任医師名： |  |  |
| 試験機器管理者： 印 |  |  |

| 入庫／出庫日 | 入庫数量 | 出庫数量 | 返却数量 | 現在数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |